临床试验相关仪器设备检查记录表

文件编码：GZXK-GCP-JGB-YLQX-WSH-027-R01

制定部门：机构办公室      制定人：伍婉媚             制定日期：     年   月    日

审核部门：机构办公室      审核人：钟洪兰             审核日期：     年   月    日

批准部门：GCP机构       批准人：                  批准日期：     年   月    日

颁发日期：         年     月     日         生效日期：         年     月     日

| 颁发部门 | 分发部门 |
| --- | --- |
| 机构办公室 | 检验科、结核病科、呼吸内科、肿瘤科、骨科、胸外科、放射科、病理科、麻醉科 |

修订登记：

| 生效日期 | 版本号 | 制定/修订人 | 修订内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-4-3 | R01 | 伍婉媚 | 首次制定 | 依据《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022） |

临床试验相关仪器设备检查记录表

| 项目名称/项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申办方/CRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业科室 |  |  | 主要研究者 |  |  |  |  |
| 分类 | 内容 |  |  | 是 | 否 | NA | 问题说明或备注 |
| 辅助检查科室试验相关仪器 | 检验的质控证明是否完整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验仪器操作是否有 SOP |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验人员资质是否符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溯源结果 |  |  |  |  |  |  |
| 专业科室仪器设备 | ECG检查设备及人员的资质 |  |  |  |  |  |  |
|  | 血压计的校验记录及效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度计的校验记录及效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 体重计的校验记录及效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（病房仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 实验室仪器 （如涉及 PK 采血、样本预处理） | 离心机的校验记录及效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰箱的校验记录及效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温湿度计的校验记录及效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移液器的校验记录及效期 |  |  |  |  |  |  |
| 储存医疗器械/试剂库房的仪器设备（如适用） | 恒温柜/冰箱的维护记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温湿度监测系统的维护记录 |  |  |  |  |  |  |
| 临床试验项目相关仪器设备 （其他） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  | 日期 |  |  |  |