## Sheet1
注册证号及有效截止日期 | 报名厂家或一级代理公司 |  |  |  |  | 品牌型号 | 单价 |  | 数量 |  | 总价
制造商企业类型 | 大型企业 □ 中小企业 □ 小微企业 □ |  |  |  |  | 质保期（年）
主要技术参数
型号规格 | 球管热容量 | 阳极靶面直径 | 球管阳极最大散热功率 | 小焦点尺寸 | 大焦点尺寸 | 最小管电压 | 最大管电压 | 管电压档位 | 最小管电流 | 最大管电流 | 球管灯丝最大瞬时电流 | 最大灯丝频率 | 最小灯丝频率
备注：本项目有如下需求，请按实际情况填写是否响应，□（是请打√，否可不填） 1.适用于联影uCT530 □ 2.含球管更新后第三方性能检测服务并出具报告 □