## 广州市胸科医院除颤监护仪及心电图机采购项目市场调研报名表
注册证号（或备案凭证号） 及有效截止日期 | 报名厂家或一级代理公司 |  | 总价（万元）
制造商企业类型 | 大型企业 □ 中小企业 □ 小微企业 □ | 质保期（年）
主要技术参数要求
除颤监护仪 | 心电图机
1.彩色触摸屏≥7 英寸, 分辨率≥800×600像素; 2.具备手动除颤，心电、呼吸、血氧饱和度及无创血压监测，自动体外除颤（AED）功能等； 3.除颤充电至最高能量的时间：≤6s； 4.锂电池工作时长：最高能量除颤≥100 次； 5.配备儿科模式； 6.具备关机自检功能； 7.具备数据存储及打印记录功能。 | 1.采集方式：≥12 导联心电信号同步采集； 2.采样率：≥15000Hz； 3.电压分辨率：≥1uV； 4.频率响应：0.05-150 Hz(-3 dB 带宽)； 5.共模抑制：≥120dB； 6.彩色液晶显示屏≥9 英寸； 7.具备自动分析功能； 8.支持条形码扫描枪接收患者； 9.配备器械车1 台。
报名设备报价及技术参数
单价（万元）： | 单价（万元）：
备注：请根据参数要求，结合自身实际参数填写，并标注是否符合