## 广州市胸科医院气囊式体外发搏装置采购项目市场调研报名表
注册证号（或备案凭证号） 及有效截止日期 | 报名厂家或一级代理公司 |  | 总价（万元）
制造商企业类型 | 大型企业 □ 中小企业 □ 小微企业 □ | 质保期（年）
主要技术参数要求
气囊式体外发搏装置
1.充气方式： 心电触发、脉搏触发 2.充气压力范围： 0 - 300 mmHg（±5 mmHg），可调 3.治疗模式：包括但不限于： 1：1 、 2：1、 3：1 等 4.监测系统： 心电、 血氧饱和度、 压力波形等监测 5.气囊材质： 医用级聚氨酯或高强度复合材料 6.彩色液晶触摸屏： ≥ 15英寸 7.支持数据存储与导出 8.具备压力安全限制功能 9.具备紧急排气功能
报名设备报价及技术参数
单价（万元）： | 单价（万元）：
备注：请根据参数要求，结合自身实际参数填写，并标注是否符合