## 清单及需求
临床技能中心物品清单及基本技术需求（第二批次）
序号 | 物品名称 | 基本技术需求 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预算总价 （元）
合计 |  |  | 11 |  |  | 118300
1 | 肺段模型 | 1.模型等比例设计(1:1)，包括但不限于：左右两肺的分类、左肺八段、右肺十段等； 2.肺段解剖结构及外观形态清晰可见； 3.尺寸:30*30*25cm（±10%）。 | 4 | 套 | 600 | 2400
2 | 腰椎穿刺训练模型 | 1.模型呈侧卧位，与台面垂直； 2.模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓，可更换； 3.解剖结构清晰，包括但不限于：髂嵴，腰椎L1-L5(锥体、椎弓板、棘突)等； ▲4.可模拟椎管内麻醉操作，具有一膜两腔结构设计，可直接观察到黄韧带、蛛网膜下腔、软脊膜、脊髓腔； 5.椎管内麻醉操作时，能明显感受到皮肤、皮下组织、韧带、蛛网膜、软脊膜、落空感明显； 6.皮肤可反复穿刺，针孔的痕迹不明显； ▲7.要求与广东省麻醉专业考模型一致，提供证明材料复印件。 | 1 | 套 | 11000 | 11000
3 | 心脏模型 | 1.心脏解剖结构等比例设计(1:1)且可拆卸，包括但不限于：心房、心室冠状剖面和右心耳、左心房、心房、心室以及二尖瓣、尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构； 2.标准位：≥40个部位 3.尺寸 (不含底座):20*15*15cm（±10%）。 | 1 | 套 | 600 | 600
4 | 缝合练习模块工具箱 | 1.皮肤缝合练习模块≥1个，皮肤分层清晰； 2.模型皮肤缝合≥100次； 3.任何部位进行切开缝合练习； 4.常用缝合器械≥1个； 5.可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 | 1 | 套 | 1500 | 1500
5 | 打结技能训练模型 | 1.透明材质制成，三种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间； 2.模拟不同大小的组织张力，凹槽设计； 3.打结方法，包括但不限于：单手打结法、双手打结法、器械打结法； 4.模拟打结环境：包括但不限于：外科结小切口打结、腹腔和盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 | 1 | 套 | 1500 | 1500
6 | 乳腺视诊与触诊模型 | 1. 采用着装式设计； 2. 可佩带在模拟人或学员身上进行操作、练习、考核； 3. 可进行乳房肿瘤的检查； 4. 可练习乳房自检法。 | 1 | 套 | 2800 | 2800
7 | 多功能静脉穿刺模型 | 1. 成人患者1:1设计，取平卧位，肩枕过伸，头低并转向左侧； 2. 解剖位置体表标志清晰，包括但不限于：锁骨、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌、胸骨上窝、脐、腹股沟、腹股沟韧带等； 3. 可模拟颈动脉搏动、股动脉搏动； 4. 穿刺训练，包括但不限于：可行颈内静脉、锁骨下静脉、颈外静脉穿、股静脉等，穿刺有落空感，可抽出模拟静脉血。 | 1 | 套 | 8500 | 8500
8 | 呼吸内镜介入训练模型 | 一、操作器械 （1）训练用支气管镜 1.外径：≥5.2mm 2、工作通道：≤2.0mm 3、上下角度：180° 2.插入长度：≥600mm 3.像素：≥100万像素 4.分辨率：≥1280*720 5.吸引孔：可连接负压，便于实施气道分泌物吸引 6.给药孔：可连接注射器，便于临床给药 （2）活检钳 1.活检钳、异物钳各一套 2.外径：≥1.8mm 3.长度：≥1.2m，用于镜下异物夹取练习。 二、高仿真支气管模型 ▲1．基于真实临床CT/MRI影像数据进行设计，1:1还原人体气道的解剖特征； ▲2．采用食品级硅胶制作（提供检测报告）； 3．可进行常规支气管硬镜检查； 4．可进行常规支气管软镜检查； 5．支持喉镜、气管插管、喉罩等操作训练； 6．支持活检钳、异物钳等介入器械训练使用； 7．支持支气管镜下气管及支气管解剖识别训练； ▲8．高度模拟人体气管解剖结构，包括但不限于：鼻腔、口腔、会厌、声门、气道、全部五级分支支气管； 9．可经鼻经口进入进行支气管镜操作训练； 10．支持纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练； 11．支持支气管镜进镜、退镜、支气管镜内旋转操作训练，控制支气管镜末端的居中操作训练； ▲12．头部可上下左右多角度调节且可转动，满足不同角度状态下的模拟训练。 三、硬件系统 CPU主频：≥2.00 GHz，内存：≥12GB，硬盘：≥1T， 触屏尺寸：≥16英寸， 分辨率:≥2560x1600。 四、培训软件系统 ▲1.系统包括镜下显示、段支提示和对应段支引导视频播放等功能； 2.镜下显示界面可进行全屏与缩小状态之间的切换； 3.镜下显示界面具有冻结与解冻功能； ▲4.系统包含支气管段支的显示与隐藏，用于培训学习过程的提示作用； ▲5.系统包含虚拟镜下导航引导，点击显示的段支名称，播放对应的段支引导视频，帮助学员学习支气管镜的镜下解剖； 6.系统可以播放完整的段支检查视频，进行整体支气管检查流程的学习。 | 1 | 套 | 90000 | 90000